## Foglio1
Immagine | Codice Prodotto | Descrizione | Tipologia | Poli | Moduli | Potere Di Interruzione Nominale | Corrente Differenziale Nominale | Corrente Nominale | Voltaggio Nominale | Grado Di Protezione | Standard | Omologazione
| GB55306 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55606 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55610 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55616 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55620 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55625 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB55632 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 10A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 16A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 20A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 25A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 32A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56340 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 40A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56610 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 10A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56616 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 16A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56620 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 20A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56625 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 25A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56632 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 32A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB56640 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 40A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB57306 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB57310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB57316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB57320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB57325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB57332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo AC Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65306 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 10A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 16A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 20A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 25A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 32A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66340 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 40A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65606 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65610 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65616 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65620 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65625 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB65632 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66610 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 10A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66616 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 16A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66620 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 20A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66625 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 25A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66632 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 32A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB66640 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 40A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12306 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 30mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 10A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 16A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 20A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 25A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 32A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14340 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 30mA | 40A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12606 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12610 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12616 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12620 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12625 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB12632 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 2M | 6000A | 300mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14610 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 10A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14616 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 16A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14620 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 20A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14625 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 25A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14632 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 32A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB14640 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 3P+N | 4M | 6000A | 300mA | 40A | AC 400V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB17306 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB17310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB17316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB17320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB17325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB17332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva B | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67306 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67310 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67316 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67320 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67325 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67332 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 30mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67706 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 10mA | 6A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67710 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 10mA | 10A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67716 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 10mA | 16A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67720 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 10mA | 20A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67725 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 10mA | 25A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS
| GB67732 | RCBO Interruttore Magnetotermico Differenziale | Tipo A Curva C | 1P+N | 1M | 6000A | 10mA | 32A | AC 230V | IP20 | IEC61009-1 | CE / CB / ROHS