## Foglio1
Codice Prodotto | Descrizione | Tipologia | Poli | Moduli | Specifiche | Voltaggio Nominale | Grado Di Protezione | Standard | Omologazione
GF25200 | SPD Scaricatore Di Sovratensione | Tipo 2 T2 | 1P+N | 2M | 20kA-40kA | AC 275/440V | IP20 | IEC61643-11 | CE / CB / ROHS
GF26200 | SPD Scaricatore Di Sovratensione | Tipo 2 T2 | 3P+N | 4M | 20kA-40kA | AC 275/440V | IP20 | IEC61643-11 | CE / CB / ROHS
GF27200 | SPD Scaricatore Di Sovratensione | Tipo 2 T2 | 1P+N | 1M | 20kA-40kA | AC 320V | IP20 | IEC61643-11 | CE / CB / ROHS
GF45251 | SPD Scaricatore Di Sovratensione | Tipo 1+2 T1+T2 B+C | 1P+N | 2M | 25kA-50kA 12,5kV | AC 275/440V | IP20 | IEC61643-11 | CE / CB / ROHS
GF46251 | SPD Scaricatore Di Sovratensione | Tipo 1+2 T1+T2 B+C | 3P+N | 4M | 25kA-50kA 12,5kV | AC 275/440V | IP20 | IEC61643-11 | CE / CB / ROHS
GF57050 | SPD Scaricatore Di Sovratensione | Tipo 2+3 T2+T3 | 1P+1P | 1M | 5kA-15kA 10kV | AC 275V | IP20 | IEC61643-11 | CE / CB / ROHS